## Záradék
ARKkitehti Kft.
Név : Ráth György Múzeum
Cím : 1068 Budapest, Városligeti fasor 12. |  | Kelt: 2017. december
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Ráth György Múzeum felújítása
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerketei elemek elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése | 0 | 0
Takarítási munka | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | Meglévő rendszer zárása, ürítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Csatlakozás a meglévő vízvezeték hálóztra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Vízvezeték szerelés ötrétegű csőből idomokkal, tartókkal, DN20 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Légbeszívószelepes tömlővéges kifolyó felszerelése, 3/4" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Víztelenítő csap felszerelése, 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Kiszállás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12-005-8.1 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-2.1 | Több pallószint képzésére alkalmas belső csőállvány készítése pallóterítés nélkül, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából | 180 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-7.1.2.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m2 között, 5,5 m mélységig | 75.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-004-4.1.2-0120125 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 45.42 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 23.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-3-0232210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 2.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-13.1-0000001 | Misung aljzatok bontása | 7.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-000-13.1 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból | 7.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-000-14.7 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, aszfalt járda bontása | 3.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-021-4.1.2-0230710 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,4 finomsági modulussal | 1.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-030-11.1.1.2-0121410 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal | 2.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-030-11.1.2.6 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 10 cm vastagságig, aszfaltból | 0.88 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-031-1.3.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban, meglévő betonnal összetüskézve | 240.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-090-5 | Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó, korróziógátló vagy kötőréteg felhordása 1 rétegben; Tapadóhíd készítése Mapei Planicrete szintetikus polimer bázisú latex | 240.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | Lépcsőkar újrafokolása pince és magasföldszint között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0120010 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 32-002-1.1.1-0120011 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 26.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33-000-61.1 | Csorbázatvésés, 15 cm szélességig | 264.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-001-1.3.4.3.1.1-0200408 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél | 29.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 26.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-091-1.1.1-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
meglévő üres hornyok elfalazása
5 | 33-091-4.1.2-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m3 között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-091-4.1.2-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m3 között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
fészek befalazás
7 | 33-063-3.2.2-0000001 | Horonyvésés visszajavítása téglafalban, 8,01-16,00 cm˛ keresztmetszet között | 940 | m | 0 | 0 | 0 | 0
elektromos és gépész horonyvésés után
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-000-2.1 | Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek, szendvics-, hőszigetelt elemek bontása, 3,00 m2/db méretig | 8.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.1.1.1.1-0417801 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke | 123.12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
pince szigetelt falszakasza
2 | 36-012-2.1.1.1-0148712 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban SAKRET TAP Szárító alapvakolat | 737.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
pince lábazati szint feletti szakasz
3 | 36-090-1.1.2-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 67.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-090-1.1.2-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel külső lábazaton | 30.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-003-2.1.1.1.1-0210200 | Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm | 12.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120
2 | 39-005-2.1.1-0120032 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RF 15 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m3), Th=0,5 óra | 0.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-3.2.1 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve | 342.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-000-3.4-0000001 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, szőnyegpadló bontása (lépcső) | 19.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-011-2.1.1.3.3-0417968 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 6-15 mm átlagos rétegvastagság között SAKRET SRM Gyorsjavító habarcs, lejtésképzés, betonjavítás | 22.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-012-1.1.1.2.1.1-0212003 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres | 130.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
vizes helyiségben
5 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 | 240.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
6 | 42-041-3.1.1.1-0417969 | Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban SAKRET AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő SAKRET UG Univerzális alapozó | 342.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-042-4.4.1.2.5-0110301 | Parkettafektetés (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra ragasztva, kisméretű lamella parkettából, nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából, halszálka mintába (duplahalszálka mintába) rakva (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Lamellaparketta, 10 mm, tölgy, Natúr, Mátraparkett [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 342.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-042-24.6-0112001 | Textilburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, modul-szőnyegből PVH - ARENA velúr modul szőnyeg tűzések száma: 189 600 felső szál: 800 g/m2, flór vtg./teljes vtg.: 4/7,8 mm, görgősszék alkalmas, 16 színben | 19.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-090-6.7.1 | Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással | 115.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 42-090-9.6.1 | Kőburkolatok javítása, meglévő lépcső járófelület stokkolása, kemény mészkő vagy műkő felületen | 18.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-091-3.1 | Műkő burkolatok tisztítása; Műkőből készült padlóburkolat tisztítása JOS eljárással, 2.8-3.2 bar üstnyomással | 42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 42-091-3.2 | Műkő burkolatok tisztítása; Műkőből készült fal-pillér és oszlopburkolat tisztítása JOS eljárással, 2.8-3.2 bar üstnyomással | 22.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 42-091-3.3 | Műkő burkolatok tisztítása; Műkőből készült lábazat tisztítása JOS eljárással, 2.8-3.2 bar üstnyomással | 18.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 42-091-3.4 | Műkő burkolatok tisztítása; Műkőből készült lépcsőburkolat tisztítása JOS eljárással, 2.8-3.2 bar üstnyomással | 17.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 42-091-3.5 | Műkő burkolatok tisztítása; Műkőből készült fedkő tisztítása JOS eljárással, 2.8-3.2 bar üstnyomással | 6.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.2.2-0164903 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Borovi, hossztoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 100 x 210 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Tapéta nyílóajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-090-32-0000001 | Vízvető pótlása | 47.91 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Meglévő nyílászárók műbőr borításának elbontása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Fa ideiglenes ablakszárnyak elheyezése, meglévő tokba | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-1.1.3.1-0134014 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:750 x 2125 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-001-1.1.3.1-0134015 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:875 x 2125 mm | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-001-1.1.3.1-0134016 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-001-2.1.1-0000091 | Beltéri ajtólapok elhelyezése nedves helyiségben, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HPL lemezzel burkolt beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben
5 | 45-001-2.1.1-0000092 | Beltéri ajtólapok elhelyezése nedves helyiségben, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HPL lemezzel burkolt beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben
5 | 45-001-2.1.1-0000092 | Beltéri ajtólapok elhelyezése nedves helyiségben, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HPL lemezzel burkolt beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben
6 | 45-001-2.1.1-0134086 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben
7 | 45-001-2.1.1-0134089 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben
8 | 45-001-2.1.1-0134091 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben
9 | 45-004-5-0180504 | Ipari járórácsok elhelyezése bármilyen méretben, NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-as főbordával 33/33 bordaosztással, 1000x1000 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 3.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 45-005-2.5-0990135 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, hágcsóvas, Hágcsóvas [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 46-007-7 | Régi tapasz pótlása, horonytisztítással, fában | 20.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.1.1.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 16.06 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-2.5.1.1-0213262 | Tapétázás előkészítő és részmunkái; glettelés tapétázás alá, cement vagy műanyag kötésű masszával, vakolt felületen, üres helyiségben, egy rétegben HENKEL Ceresit Cereplaszta, beltéri glett, Cikkszám: 141414 | 494 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-4.1.6 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről | 189.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-000-4.4.4.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-000-7.1.1.2-0214001 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolt felületről Remmers Alkutex Abbeizer festék, graffiti eltávolító, 1368 | 266.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-011-15.1.1.2-0150241 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér | 1606 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-012-1.2.1.3-0111006 | Tapétázás; papíraljzat nélkül, üres helyiségben, 120 g/m2 feletti tapétával Grabetta-Luxor habmintás tapéta, Metylan ragasztóval | 494 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-013-1.2.1.1.4-0148235 | Homlokzati Mészfestések, korszerű gyári készrekevert magas vízgőzáteresztő képességű fehér vagy színes mészfestékkel, vakolaton, két rétegben, tagolt durva felületen Baumit Mészfesték, Cikkszám: 960160 | 125.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
meglévő színre kevert
9 | 47-013-31.2.1.1-0213711 | Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), hidrofóbizáló réteg felhordása terméskőre, kispórusú sima felületű kő esetén Remmers Funcosil SNL víz elleni impregnáló folyadék, oldószeres, 0602 | 26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-021-12.5.1-0131032 | Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 189.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-021-31.3.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 47-021-31.5.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 189.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 47-031-1.5.1.2-0130361 | Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 (ablak) | 520.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 47-031-1.9.3.1 | Belső fafelületek lakkozása, oldószeres, alkid anyagú, transzparens lakkal, 2 rétegben, tagolatlan felületen (parketta) | 342.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 47-031-1.12.1.1-0418751 | Belső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolatlan felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr (lépcső korlát) | 2.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-012-5.1-0213516 | Talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonatszigeteléssel két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, Remmers Sulfatexschlamme szulfátálló szigetelőhabarcs tapadóhídként, 0430 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 158.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Felületet kiegyenlítés Remmers Dichtspachtel spatulázó- és tömít massza szigetelőhabarccsal, esetenként több cm-ben is [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 158.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-013-1.1 | Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 352.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása nedvszívó felületeknél, vízszintes vagy függőleges áltakános felületen, egy rétegben, tapadóhíddal, kovásító folyadékkal Remmers Aida Kiesol | 352.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
víztaszító szigetelő koncentrátum, 1810 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
5 | K | Talajvíznyomás elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonatszigeteléssel, két rétegben, maximum 3,0 m bemerülési mélységig, minimum 2,5 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva | 123.12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
kétkomponensű rugalmas vízszigetelő cementhabarcs
6 | 48-013-5.2-0213860 | Talajvíznyomás elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonatszigeteléssel, két rétegben, maximum 3,0 m bemerülési mélységig, minimum 2,5 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, Remmers Multi-Baudicht 2K oldószer és bitumenmentes rugalmas vízszigetelő vastagbevonat, UV álló, 3014 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] aknafal | 12.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-013-6.4-0216016 | Talajvíznyomás elleni padlószigetelés bevonatszigeteléssel két rétegben, maximum 3,0 m bemerülési mélységig, minimum 4,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű modifikált bitumenes bevonatszigeteléssel, glettvassal, simítóval vagy szórással felhordva | 229.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
MUREXIN 2K WINTER szigetelőbevonat [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
8 | 48-013-6.2-0213860 | Talajvíznyomás elleni padlószigetelés bevonatszigeteléssel két rétegben, maximum 3,0 m bemerülési mélységig, minimum 2,5 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, Remmers Multi-Baudicht 2K oldószer és bitumenmentes rugalmas vízszigetelő vastagbevonat, UV álló, 3014 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] aknapadló | 7.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-014-4.4-0314001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MUREXIN DF 2 K Vastagfólia [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 93.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-014-7.4-0314001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva MUREXIN DF 2 K Vastagfólia [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 22.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-031-1.6.1 | Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, egysorú injektálási furatsor elkészítése, tisztítása sűrített levegő befúvásával,injektáló pakkerek elhelyezésével | 131.37 | ker.m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-031-1.7.1.1.1-0213504 | Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, beton, vasbeton, illetve nagyszilárdságú kő falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, magasnyomású injektálás, egysorú furatkiosztás esetén, kovásító folyadékkal Remmers Aida Kiesol | 131.37 | ker.m2 | 0 | 0 | 0 | 0
víztaszító szigetelő koncentrátum, 1810 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített berendezési tárgyak e
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 50-000-61 | Irodák tárolószekrényeinek bontása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Takarítási munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-008-1-0110202 | Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával | 21.4 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 90-008-2 | Festés után burkolatok takarásának felszedése | 21.4 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0