## Munka1
Beszerzendő termék minimális műszaki paraméterei a részletes műszaki leírás alapján | Megajánlott termék műszaki paraméterei | Gyártói adatlap elérhetősége | A műszaki paraméterek helye a mellékelt gyártói adatlapon bejelölve
1db 2 processzoros szerver
PÉLDA "Legalább két darab processzor foglalat" | két darab processzor foglalat | www.gyarto.com/server1.pdf | 75. oldal
Minimum 2 db Intel E5-2697v3, vagy a www.spec.org oldalon annak képességét mindenben teljesítő (SPECint2006, SPECfp2006, SPECint_rate2006, SPECfp_rate2006) egyenértékű CPU
Legalább két darab processzor foglalat
256GB memória, legalább 16 db, minimum PC4- 2133P teljesítményű RDIMM memóriából kialakítva, legalább 24 db memória modul hellyel rendelkezik
Maximális kiépítésben legalább 1,5TB memória/szerver lehetőség.
Memóriavédelmi képesség min. Advanced ECC és Online memória-tartalékolás (Sparing).
2db 2,5" méretű menet közben cserélhető 200GB-os 12Gb/s sebességű SSD legalább 10-es DWPD-vel.
Teljes kiépítésű, redundáns tápellátás, legalább 500W, de nem több mint 550W és minimum "80 Plus Platinum" minősítésű tápegységekkel (lásd http://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus).
Redundáns hűtés, minimum 6 db ventillátorral.
Ashrae A3/A4 gépterem hőmérsékleti és páratartalom besorolás megfelelőség (lásd https://www.ashrae.org/File Library/docLib/eNewsLetters/steinbrecher--122011--11282013feature.pdf).
Legalább 8 db 2,5" méretű menet közben cserélhető lemezhely.
Rack szekrénybe szerelhető sín, kábel menedzsment karral.
Külön PCIe csatlakozót nem foglaló Host Bus Adapter kártya, a következő elvárásokkal: 12Gb/s SAS technológia támogatása, Hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek támogatása, Legalább a következő RAID szintek támogatása: 0, 1, 10, 5,
UEFI és Legacy BIOS támogatás.
Beépített, azaz PCIe foglalatot nem foglaló 4 x 1Gb/s Ethernet, RJ45 csatlakozó aljzatokkal.
PCIe foglalatot nem foglaló, 1 db dual port-os 10Gb/s optikai LAN kártya.
Legalább 3 db normál foglalatú PCIe 3.0 kártyáig történő bővíthetőség.
OS betöltésére alkalmas, szerveren belüli csatlakozó: min. 1 db SD/MicroSD és 1 db USB 3.0.
Az operációs rendszertől független, teljes körű távoli menedzsment lehetősége (grafikus képernyő átvételt is beleértve), a távtelepítésekhez virtuális média használattal együtt.
Szerverfelügyeleti hardver és szoftvermodul az alábbi képességekkel: dedikált, legalább 1Gb/s sebességű menedzsment port, a firmware és driver készletek telepítésének centralizált, szabályozott vezérlése, OS függőség nélküli hardvermonitorozás (telepített ügynökprogram nélkül is).
1db 2 processzoros szerver
Minimum 2 db Intel E5-2697v3, vagy a www.spec.org oldalon annak képességét mindenben teljesítő (SPECint2006, SPECfp2006, SPECint_rate2006, SPECfp_rate2006) egyenértékű CPU
Legalább két darab processzor foglalat
256GB memória, legalább 16 db, minimum PC4- 2133P teljesítményű RDIMM memóriából kialakítva, legalább 24 db memória modul hellyel rendelkezik
Maximális kiépítésben legalább 1,5TB memória/szerver lehetőség.
Memóriavédelmi képesség min. Advanced ECC és Online memória-tartalékolás (Sparing).
2db 2,5" méretű menet közben cserélhető 200GB-os 12Gb/s sebességű SSD legalább 10-es DWPD-vel.
Teljes kiépítésű, redundáns tápellátás, legalább 500W, de nem több mint 550W és minimum "80 Plus Platinum" minősítésű tápegységekkel (lásd http://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus).
Redundáns hűtés, minimum 6 db ventillátorral.
Ashrae A3/A4 gépterem hőmérsékleti és páratartalom besorolás megfelelőség (lásd https://www.ashrae.org/File Library/docLib/eNewsLetters/steinbrecher--122011--11282013feature.pdf).
Legalább 8 db 2,5" méretű menet közben cserélhető lemezhely.
Rack szekrénybe szerelhető sín, kábel menedzsment karral.
Külön PCIe csatlakozót nem foglaló Host Bus Adapter kártya, a következő elvárásokkal: 12Gb/s SAS technológia támogatása, Hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek támogatása, Legalább a következő RAID szintek támogatása: 0, 1, 10, 5,
UEFI és Legacy BIOS támogatás.
Beépített, azaz PCIe foglalatot nem foglaló 4 x 1Gb/s Ethernet, RJ45 csatlakozó aljzatokkal.
PCIe foglalatot nem foglaló, 1 db dual port-os 10Gb/s optikai LAN kártya.
Legalább 3 db normál foglalatú PCIe 3.0 kártyáig történő bővíthetőség.
OS betöltésére alkalmas, szerveren belüli csatlakozó: min. 1 db SD/MicroSD és 1 db USB 3.0.
Az operációs rendszertől független, teljes körű távoli menedzsment lehetősége (grafikus képernyő átvételt is beleértve), a távtelepítésekhez virtuális média használattal együtt.
Szerverfelügyeleti hardver és szoftvermodul az alábbi képességekkel: dedikált, legalább 1Gb/s sebességű menedzsment port, a firmware és driver készletek telepítésének centralizált, szabályozott vezérlése, OS függőség nélküli hardvermonitorozás (telepített ügynökprogram nélkül is).
1 db szalagkönyvtáras mentőegység
Maximum 1U méret és legalább 8 db kazetta férőhely.
Szalagos meghajtók: legalább 1 db LTO6.
Szerver irányba történő csatlakoztatás: legalább 6Gb/s sávszélességgel (SAS vagy FC).
Szállítandó kiegészítések: A szerverre történő csatlakoztatáshoz szükséges MiniSAS kábel, legalább 1 db tisztítószalag, legalább 7 db minimum LTO6-os adathordozó, legalább 10 tisztítókazetta címke és 100db adathordozó címke.
Mentőszoftver
Központi vezérlő szoftver modul: 1 db vezérlő modul.
Legalább 10 db (de lehetőleg tetszőleges számú) operátor konzol.
Automatikus üzenetküldési lehetőséggel.
Vezérlő platform: a vezérlő modul legalább Microsoft Windows Server és/vagy RHEL/SLES Linux platformokra telepíthető legyen.
Legyen képes kezelni virtualizációs platformokat és támogassa a merevlemezes tároló blokkban előírt összes platformot.
A mentési ügynök (Agent) legyen képes szerveren végzett deduplikációra.
Szalagkönyvtár kezelése: a kazetta vonalkódos azonosításának támogatása.
Deduplikációs mentés támogatása
Adatbázis-kezelők és egyéb alkalmazások mentésének lehetősége.
Teremtsen lehetőséget kétpéldányos mentések készítésére (pl. 2 db magnó esetén).
A mentési rendszer felhasználó azonosítás és a szerepkörök meghatározásához integrálható legyen LDAP szerverrel.
2 db aktív hálózati eszköz (Switch)
Szabványos rack szekrényben elhelyezhető kivitel, 1 Rack Unit
Moduláris tápegység
4db 10G port fogadásának lehetősége
10G base-T portok fogadásának lehetősége
Dedikált Stack modul (40Gbps teljesítményű)
Konzol port
Dedikált Ethernet Menedzsment interfész
USB port fájl átvitelhez
4db SFP port
128 Gbps kapcsolási teljesítmény
STP,MSTP, Rapid Per Vlan STP
OpenFlow 1.3
Static routing, RIP routing
IEEE 802.3az, EEE
Radius/Takacs+
LLDP MED
DHCP szerver funkció
802.1X
Web alapú atuhentikáció
Private vlan
GARP
UDLD
Jumbo frame
Digital optical monitoring
Stack képesség legalább 4db eszközig
Access Control List
Zero Touch Provisioning támogatása
SSH
802.1v
IPv6 támogatás: ACL, Routing, QoS, DHCPv6 protection
1 db központi merevlemezes tároló
Kritikus hibapont nélküli (No-SPOF) architektúra.
Önálló, két-kontrolleres felépítés. A kontrollerek közötti kapcsolat nem igényelhet külső kapcsoló eszközt (pl. Ethernet-, FC-, Infiniband switch, külső tároló virtualizációs eszköz stb.).
Leállás-mentes üzemeltetés nagyobb átépítések és frissítések esetére is.
A tároló operációs rendszere nem igényelhet tárterületet a storage-ban elhelyezett diszkekről, annak kontrollerbe épített, dedikált flash alapú tárolón kell lennie.
A tároló vezérlője rendelkezzen hardver-gyorsítással. Az alapvető, folyamatos diszkműveleteket (legalább a RAID kalkulációt, RAID helyreállítást és a nullás lapok detektálását) dedikált hardver céleszköz (pl. ASIC vagy mikrokontroller) végezze, tehát ne csak általános célú (pl. x86 alapú) processzor.
Legalább 4 db 16Gb/s dedikált FC Host port, minimum 12x16Gbps-ig történő bővíthetőséggel.
Legalább a RAID 1, 5 és 6 lemeztömb képzési eljárások biztosításának képessége.
A cache (DRAM) memória írás-olvasás használati arányát a tároló a használat jellegétől függően legyen képes dinamikusan (automatikusan) hangolni. A Cache memória mérete legalább 64GB (memória alapú) legyen.
SSD alapú adaptív flash cache támogatás.
Teljes fiók redundancia biztosításának lehetősége, mely szolgáltatás kiesés és adatvesztés nélkül képes garantálni a tárterületek szolgáltatását teljes diszkpolc kiesése esetén is.
A különféle szolgáltatások hardveres teljesítmény garancia támogatásának biztosítása (QoS), alsó (minimum, garantált) és felső (maximum, limitált) teljesítmény értékek beállíthatósága, legalább az IOPS és MB/s paraméterekre vonatkozóan.
Teljesítmény kihatást nem okozó különbözeti és teljes pillanatfelvétel készítés biztosítása.
Hardvergyorsító céleszközzel, legalább egy kapacitás hatékonyságot növelő eljárás biztosítása teljesítmény kihatást lényegében nem okozó megvalósítással a következők közül: - Thin Provisioning (az adatok folyamatos karbantartásának biztosításával), - Deduplikáció vagy tömörítés (folytonos, menet közbeni).
Az alábbi platformok és hypervisor rétegek gyártói támogatottsága: MS Windows Server, Red Hat és/vagy Suse Linux Enterprise, VMware vSphere.
Konzisztens pillanatfelvétel tároló szintű hardver támogatásának képessége a következőre: VMware vSphere, MS Hyper-V, MS SQL és Oracle.
VMware vSphere rendszerek konzisztens pillanatfelvétel készítésének biztosítása.
Különböző lemeztípusok fiókon belüli egyidejű kezelése (SAS, SATA/NL-SAS, SSD).
2,5” és 3,5” méretű lemezek támogatása.
Többféle lemez használat esetén automatikus tárolási hatékonyságnövelési (tiering) képesség, futó rendszerek folytonosságának biztosítása mellett, az aktuális teljesítmény igények egy órán belüli lereagálásának lehetőségével.
Többrétegű tároláshoz minden támogatott lemezfajta bevonásának lehetősége, legalább 3 réteg (tier) egyidejű használatának képességével.
Forró tartalék lemezek fiókonként vagy tömbönként (global hot-spare) definiálhatók legyenek, vagy a gyártói ajánlásokat kell maximálisan figyelembe venni.
Távoli menedzsment és más felügyeleti rendszerbe való integrálhatóság biztosítása.
GUI és CLI menedzsment felület,
Beépített valós idejű teljesítmény-monitorozás,
Storage különféle teljesítmény adatainak (pl. külső kapcsolati teljesítménymutatók, belső (back-end) oldali értékek stb.) lekérdezhetősége, megjelenítése, a historikus adatokat is beleértve.
Legalább nettó 7.1 TiB[1] kapacitás biztosítása. Ennek teljes egészét nagyteljesítményű, legalább 15k RPM 12G SAS, maximum 600GB, minimum 18 db lemezből kell kialakítani.
Legalább nettó 65 TiB kapacitás biztosítása. Ennek teljes egészét legalább 7,2k RPM 12G SAS, maximum 4TB, minimum 24 db lemezből kell kialakítani.
A nagyteljesítményű lemezeknek környezetbarát módon, kis fogyasztásúaknak, azaz 2,5” méretűeknek kell lenniük.
A RAID védelmet legalább egy lemezhiba elleni védelemmel (pl. RAID1, 5, 6) kell biztosítani 7,2k RPM lemezeknél legalább kettő lemezhiba elleni védelemmel kell biztosítani.
A működés gyorsításához SSD alapú adaptív flash cache területet kell biztosítani: - Ezt a területet legalább 4 db, minimum 400GB SSD-vel kell megvalósítani, - Bővítés után ezek az SSD-k legyenek képesek megosztva biztosítani az adaptív flash cache és normál tárterület szolgáltatást is.
1 db 42 U méretű Rack szekrény és tartozékainak | 1 db 42 U méretű Rack szekrény és tartozékainak
Minimum a mintakonfigurációban jelzett mennyiségű és tulajdonságú eszköz.
Az egyes alap eszközök (rack) legalább a következő katalógus adatoknak feleljenek meg:
Mintakonfigurációval legalább azonos Unit szám, oldalpanelek,
Redundáns tápellátás betáplálási csatlakozójának fajtája és teljesítménye,
Redundáns tápellátás csatlakozóinak száma és azok kivitele (pl. C13),
Takarólemezek száma (a rack szekrénybe foglaltakat is beleértve).
A szünetmentes tápegység feleljen meg a következőknek:
Minimum a mintakonfigurációban jelzett mennyiségű és tulajdonságú eszköz.
Az egyes alap eszközök (UPS) legalább a következő katalógus adatoknak feleljenek meg:
Mintakonfigurációban szereplőnél nem nagyobb Unit szám,
Mintakonfigurációban szereplőnél nem kisebb teljesítmény,
Legalább a mintakonfigurációban szereplővel azonos kimenetek,
Legalább a mintakonfigurációban szereplővel azonos menedzselhetőség,
Legalább a mintakonfigurációban szereplővel azonos áthidalási idő,
Legalább a mintakonfigurációban szereplővel azonos futásidő kiterjesztő modul.