## Sheet1
Költségvetési Összesítő
Megrendelő: Arkkitehti KFT.
Tárgy:Ráth György Múzeum épületgépészeti munkálatok
[6 empty] | Dij: |  | Anyag: |  | Gép:
Hőközpont felújítási munkálatok | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | Ft | 0 | Ft
Meglévő,megmaradó radiátorok átalakítás munkálatok | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | Ft | 0 | Ft
Pinceszinti új hőleadók kiépítése | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | Ft | 0 | Ft
Panasonic VRF rendszer kiépítése | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | Ft | 0 | Ft
Víz-csatorna szerelési munkálatok | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | Ft | 0 | Ft
Pinceszinti szellőzés szerelési munkálatok | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | Ft | 0 | Ft
Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | Ft | 0 | Ft
Összevont összesen: | [7 empty] | 0 | Ft
ÁFA |  |  |  |  | 27% |  |  | 0 | Ft
Mind összesen: | [7 empty] | 0 | Ft
Szaniterek pontos típusát a belső építész/megrendelő határozza meg.
A költségvetés és a terv együtt kezelendő!
A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben
kérjük jelezni.
Összeállította: FMPlaner Kft.
14.ker Bp. Nagy Lajos király útja 68/B FSZ1.
e-mail:fmplaner@epuletgepesz-terv.hu
1/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után
1 | ./ | 81-000-101-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt
2 | ./ | 81-000-102-001 | primer hálózat kizárása és ürítése
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
3 | ./ | 81-000-102-002 | szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről
4 | ./ | 81-000-201 | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
5 | ./ | 81-411-106-006-01-11101 | 1 1/2"
|  |  | 20,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
6 | ./ | 81-411-107-007-01-11101 | 2"
|  |  | 20,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
csupasz, könnyen éghető,
15 mm vastag
7 | ./ | 48-830-012-042-21-88030 | 42 mm átm. csővezetékre 380150 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
8 | ./ | 48-830-012-055-21-88030 | 55 mm átm. csővezetékre 380158 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
2/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Pillangószelep öntöttvasból, gumibéléssel,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
MVV 5,19 típusú,
vízre, EPDM ülékgyűrűvel - PN 16,
kézikarral
9 | ./ | 82-122-207-007-02-25201 | DN 50 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 12,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
10 | ./ | 82-122-206-006-02-25201 | DN 40 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 8,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Rugóterhelésű visszacsapószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
MSG RETURNVENT 4.105 típusú,
saválló acélból - PN 40
11 | ./ | 82-122-247-007-01-24232 | DN 50 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
12 | ./ | 82-122-244-004-01-24232 | DN 25 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Ferdeülésű szennyfogó-szűrő szűrőbetéttel, leeresztő
csavarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
öntöttvasból,
MVV. 1.15 típusú,
PN 16
13 | ./ | 82-122-207-007-02-28211 | DN 50 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Strangszabályozószelep,
mindkét végén belső menettel,
felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú,
PN 20
14 | ./ | 82-121-227-007-33-61121 | 2" Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 3,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
15 | ./ | 82-121-224-004-33-61121 | 1" Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
3/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben,
hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe
beépítve,
GRUNDFOS Magna 1 típusú,
PN 10, szürkeöntvény házzal,
1x230 V tápfeszültségre
16 | ./ | 82-712-105-024-01-11113 | 25-120 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú, karimás kivitelben,
ellenkarimákkal és kötéskészlettel, elektromotorral
összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve,
GRUNDFOS Magna 1 típusú,
PN 6, szürkeöntvény házzal,
1x230 V tápfeszültségre
17 | ./ | 82-712-209-067-01-11612 | 40-120F Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Kötőelemek,
menetes kivitelű szivattyúhoz,
(a munkaidő a szivattyú szerelési díjban térül),
GRUNDFOS gyártmányú,
csavarzat készlet golyóscsappal
18 | ./ | 82-712-000-051-01-49913 | R5/4" G 2xRp5/4 réz 00505539 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Háromjáratú szabályozószelep,
5,5mm szelepszár elmozdulással,
menetes csatlakozással,
felszerelve,
SIEMENS VXP45... típusú,
Kétutú menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár
elmozdulás. PN16. Közeghőmérséklet +2 .. 110 °C.
Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz-glikol.
Szeleptest anyaga Rg5. Javasolt ALG... hollandik
használata a könnyebb csőszereléshez.
Alkalmazható szelepmozgatók: SSB... (6,3 kvs-ig),
SSC... (minden méretre). Csak keverő alkalmazásban
használhatók!
19 | ./ | 82-121-327-011-36-11301 | VXP45.40-25 jelű,5,5mm-es szelepszár elmozdulású Vagy ezzel egyenértékű.
külső menetes kétutú szabályozó szelep, DN40 Vagy ezzel egyenértékű.
kvs=25, javasolt ALG403 csatlakozó hollandi Vagy ezzel egyenértékű.
használata a beépítéshez VXP45.40-25 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
4/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Szelepmozgató motorok VXP45.. szelepekhez,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
SIEMENS SSB.. és SSC.. típusú,
Szelepmozgató motorok VVP45.., VXP45..,
VMP45... szelepekhez. SSB.. típusok 200N állítóerővel
6.3 m3/h kvs-ig, SSC.. típusok 300N állítóerővel minden
mérethez alkalmazható. G3/4"-os hollandis csatlakozással.
Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Kézi állítási lehetőség.
SSB31.1 és SSB81.1 beépített pozíciókapcsolóval,
Alaptípusok 1.5 m csatlakozókábellel, Védettség IP40.
20 | ./ | 82-662-311-003-36-11311 | SSC31 jelű, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor minden kvs-
értékhez, 3-pont működés, 150sec futásidő, AC230V SSC31 Vagy ezzel
... Vagy ezzel egyenértékű.
... Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Iszapleválasztó,
szilárd részecskék eltávolítására,
maximális üzemi nyomás: 10 bar,
maximális üzemi hőmérséklet: 120°C,
felszerelve,
FLAMCO Clean F típusú,
karimás csatlakozással
21 | ./ | 82-122-207-007-72-21172 | DN 50 28188 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Automata légtelenítő,
felszerelve,
FLAMCO Flexvent MAX típusú,
22 | ./ | 82-121-103-001-72-22215 | 3/4" 28550 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
23 | ./ | 82-121-203-003-24-15301 | 3/4"-os 113-0018-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
kazántöltő és ürítő
24 | ./ | 82-121-202-002-24-15211 | 1/2"-os 113-0010-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 6,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
5/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Ipari fémtokos hőmérő, kis könyök,
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
töltőfolyadékkal,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
0+100°C mérési határok között
25 | ./ | 82-552-111-002-83-11242 | 100 mm bemerülő hosszal 11111-1067-8 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 12,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Üzemviteli manométer,
fekete festett acél házzal, műszerüveg
ablakkal, réz ötvözet mérőművel,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
átm. 63 x 1/4" alsó-hátsó csatlakozással
26 | ./ | 82-552-111-004-83-12111 | 0- 4,0 bar mérési tartományban Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú,
6 bar/120°C
27 | ./ | 82-461-103-100-77-11101 | N 100 j. 100 literes RX 7216300 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Gyorscsatlakozó szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX "SU" típusú,
28 | ./ | 82-121-203-003-77-11121 | SU 3/4" x 3/4" RX 7613000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
29 | ./ | K-tétel | Segédanyagok
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Felíratozás
30 | ./ | 82-999-241-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
31 | ./ | 82-999-211-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
6/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
32 | ./ | 82-999-224-004 | 69.781-139.560 W telj.-ig
|  |  | 1,00 db |  | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
33 | ./ | 82-999-241-001
|  |  | 1,00 klt |  | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[11 empty] | 0 | Ft
[11 empty] | 0 | Ft
[11 empty] | 0 | Ft
7/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről
34 | ./ | 81-000-201 | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  |  | 200,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Horonyvésés helyreállításnélkül,
téglafalban
35 | ./ | 33-630-021-500-25-52010
|  |  | 200,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Áttörés 0,10 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
36 | ./ | 33-630-061-025-40-10101
|  |  | 10,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
szálban szállítva,
(ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)
37 | ./ | 81-514-004-025-21-31025 | átm. 25 x 2,50 mm FFCS25 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 200,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
38 | ./ | 81-514-003-020-21-31015 | átm. 20 x 2,25 mm FFC20 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 50,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
csupasz, könnyen éghető,
5 mm vastag
39 | ./ | 48-830-011-028-21-88010 | 28 mm átm. csővezetékre 380020 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 200,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
40 | ./ | 48-830-011-022-21-88010 | 22 mm átm. csővezetékre 380016 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 50,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
8/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
DANFOSS RA- G típusú,
nagykapacitású szeleptest, szerelhető belső egységgel
kv tartomány: 0,48-268 m3/h Kvs: 2,06-4,75 m3/h,
egyenes v.sarok kivitelben
41 | ./ | 82-651-102-002-21-51221 | 1/2" 013G1675 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 28,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Termosztatikus érzékelőfej,
felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,
DANFOSS RA típusú,
gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású,
fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel,
beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás
42 | ./ | 82-652-211-011-21-51011 | RA-2980 5-26°C 013G2980 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 28,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
visszatérővezetékbe felszerelve,
DANFOSS RLV-S típusú,
beszabályozási, elzárási funkcióval,
egyenes kivitelben
43 | ./ | 82-656-102-002-21-51621 | 1/2" 003L0124 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 28,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
44 | ./ | K-tétel | Segédanyagok
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Meglévő radiátorok lejtésbe állítása
45 | ./ | 82-999-241-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Radiátor szelepek festése
46 | ./ | 82-999-241-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
47 | ./ | 82-999-211-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtésszerelési munkák próbái,
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
48 | ./ | 82-999-223-003 | 45.441- 69.780 W telj.-ig
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
9/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtőtest leszerelése,
tagos radiátor
öntöttvasból
49 | ./ | 82-000-611 | 10 tagig
|  |  | 14,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Áttörés 0,10 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
50 | ./ | 33-630-061-025-40-10101
|  |  | 10,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Acéllemez lapradiátor,
négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-uNI-BEK 10 típusú,
90/70/20°C,
egysoros kivitel, konvektorlemez nélkül,
600 mm építési magassággal
51 | ./ | 82-612-111-050-11-13114 | 500 mm hosszúsággal, ht: 420 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
52 | ./ | 82-612-111-060-11-13114 | 600 mm hosszúsággal, ht: 504 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 13,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
53 | ./ | 82-612-111-080-11-13114 | 800 mm hosszúsággal, ht: 672 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Acéllemez lapradiátor,
négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú,
90/70/20°C,
kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal
54 | ./ | 82-612-121-080-11-13174 | 800 mm hosszúsággal, ht:1798 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
55 | ./ | 82-612-121-100-11-13174 | 1000 mm hosszúsággal, ht:2248 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
56 | ./ | 82-612-121-140-11-13174 | 1400 mm hosszúsággal, ht:3147 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
11/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz,
felszerelve,
(a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza),
DUNAFERR-LUX-uNI típusú,
2 db felfüggesztővel
57 | ./ | 82-612-000-600-11-13191 | 600-as radiátorhoz Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 22,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
DANFOSS RA- G típusú,
nagykapacitású szeleptest, szerelhető belső egységgel
kv tartomány: 0,48-268 m3/h Kvs: 2,06-4,75 m3/h,
egyenes v.sarok kivitelben
58 | ./ | 82-651-102-002-21-51221 | 1/2" 013G1675
|  |  | 22,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Termosztatikus érzékelőfej,
felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,
DANFOSS RA típusú,
gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású,
fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel,
beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás
59 | ./ | 82-652-211-011-21-51011 | RA-2980 5-26°C 013G2980
|  |  | 22,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
visszatérővezetékbe felszerelve,
DANFOSS RLV-S típusú,
beszabályozási, elzárási funkcióval,
egyenes kivitelben
60 | ./ | 82-656-102-002-21-51621 | 1/2" 003L0124
|  |  | 22,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses
csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat,
száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére,
préskötéses idomokkal és tartószerkezettel,
szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos
nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül),
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
61 | ./ | 81-431-001-015-11-11101 | átm. 15,0 x 1,2 mm 29252 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 50,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
62 | ./ | 81-431-001-018-11-11101 | átm. 18,0 x 1,2 mm 29253 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
63 | ./ | 81-431-002-022-11-11101 | átm. 22,0 x 1,5 mm 29254 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 25,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
12/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
64 | ./ | 81-431-003-028-11-11101 | átm. 28,0 x 1,5 mm 29255 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 15,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
csupasz, könnyen éghető,
15 mm vastag
65 | ./ | 48-830-011-016-21-88030 | 16 mm átm. csővezetékre 380130 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 50,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
66 | ./ | 48-830-011-018-21-88030 | 18 mm átm. csővezetékre 380132 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
67 | ./ | 48-830-011-022-21-88030 | 22 mm átm. csővezetékre 380136 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 25,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
68 | ./ | 48-830-011-028-21-88030 | 28 mm átm. csővezetékre 380140
|  |  | 15,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
69 | ./ | K-tétel | Segédanyagok
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
70 | ./ | 82-999-211-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
71 | ./ | 82-999-221-001 | - 23.260 W telj.-ig
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
13/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Áttörés 0,10 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
72 | ./ | 33-630-061-025-40-10101
|  |  | 9,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
73 | ./ | 33-630-020-001-33-00300 | födémben
|  |  | 13,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Horonyvésés helyreállításnélkül,
téglafalban
74 | ./ | 33-630-021-500-25-52010
|  |  | 70,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
75 | ./ | 21-315-003 | IV. osztályú talajban
|  |  | 11,00 m3 | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett
76 | ./ | 21-319-001 | 50 cm vastagságig
|  |  | 11,00 m3 | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
77 | ./ | K-tétel | Terep helyreállítás
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Panasonic kompakt VRF-kültéri egység, Függőleges kifúvású
ventillátorokkal.
Hőszivattyús kivitelben, kizárólag HSS-scroll-inverter kompresszorokkal, akár
1000 méter hűtőköri csövezési hosszúság igényre is.
Qn.: 26,2 kW hűtési, és 24,8 kW fűtési teljesítményű kivitelben.
COP: 4,76
EER: 4,37
Tetőn acélszerkezetű tartókon elhelyezve, gumikompenzátorokra, hóhatár fölé
emelve,
összekábelezve, hűtőkörileg összecsövezve, tartószerkezettel.
Panasonic típusú,
78 | ./ | 83-611-002-120-60-12111 | U-10ME2E8 **
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
14/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Panasonic
beltéri egység, fali távvezérlővel, ellátva pollen-szűrővel,és plazma-szűrővel,
ellátva (on / off) kontroller Dry-Contact áramkőrrel, komfort hűtésre-fűtésre,
79 | ./ | 83-611-012-022-60-12101 | S-28MK2E5A** 2,8kW/3,2kW
|  |  | 6,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
80 | ./ | 83-611-012-022-60-12101 | S-36MK2E5A** 3,4kW/3,9kW
|  |  | 5,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Refnet (elosztó csőidomok) Panasonic típusú ipari klímaberendezésekhez,
forrasztással szerelt szigetelt vörösréz idom,
felszerelve,
81 | ./ | 83-669-312-001-60-13101 | CZ-P680BK2BM**
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
82 | ./ | 83-669-312-001-60-13101 | CZ-P224BK2BM**
|  |  | 8,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Távírányító vezetékes
83 | ./ | K-tétel | CZ-RTC4**
|  |  | 11,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra,
forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőkőműves munkák külön tételben történő elszámolásával),
a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül,
FRIGOTEC típusú,
tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel,
EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű,
lágy kivitelben, tekercsben szállítva
84 | ./ | 83-669-101-006-21-11021 | átm. 6,35x 0,8 mm
|  |  | 70,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
85 | ./ | 83-669-101-010-21-11021 | átm. 9,52 x 1,0 mm
|  |  | 90,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
86 | ./ | 83-669-101-012-21-11021 | átm. 12,7 x 1,0 mm
|  |  | 80,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
87 | ./ | 83-669-102-016-21-11021 | átm. 15,88 x 1,0 mm
|  |  | 15,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
88 | ./ | 83-669-102-018-21-11021 | átm. 19,05 x 1,0 mm
|  |  | 5,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
15/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
89 | ./ | 83-669-104-028-21-11021 | átm. 22,2 x 1,0 mm
|  |  | 50,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
AC/ARMAFLEX típusú,
csőhéj,
anyaga: szintetikus gumi,
13,0 mm vastag
90 | ./ | 48-830-011-006-59-84130 | 6 mm átm. csővezetékre ACE 13-006
|  |  | 70,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
91 | ./ | 48-830-011-010-59-84130 | 10 mm átm. csővezetékre ACE 13-010
|  |  | 90,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
92 | ./ | 48-830-011-012-59-84130 | 12 mm átm. csővezetékre ACE 13-012
|  |  | 80,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
93 | ./ | 48-830-011-012-59-84130 | 16 mm átm. csővezetékre ACE 13-015
|  |  | 15,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
94 | ./ | 48-830-011-018-59-84130 | 20 mm átm. csővezetékre ACE 13-020
|  |  | 5,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
95 | ./ | 48-830-011-028-59-84130 | 22 mm átm. csővezetékre ACE 13-022
|  |  | 50,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Hőszigetelt csőbilincs
pattintó zárral és egy csavarral,
csővezeték rögzítésére felszerelve,
HILTI MIP-H típusú,
elasztomerkaucsuk szigeteléssel,
13-16 mm vtg.
96 | ./ | 81-823-121-001-21-61601 | MIP-H/5-10 314126
|  |  | 40,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
97 | ./ | 81-823-121-001-21-61601 | MIP-H/10-13 314126
|  |  | 45,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
98 | ./ | 81-823-122-002-21-61601 | MIP-H/15-18 314127
|  |  | 5,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
99 | ./ | 81-823-123-003-21-61601 | MIP-H/21-28 314128
|  |  | 25,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
16/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Tőcsavar,
felszerelve,
(a szerelési időt a csőmegfogások szerelési ideje tartalmazza),
SIKLA típusú,
100 | ./ | 81-821-000-044-51-51753 | M 8-120
|  |  | 115,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fémdübel,
tartószerkezetek rögzítéséhez,
felszerelve,
SIKLA típusú,
101 | ./ | 81-821-211-008-51-51901 | M 8
|  |  | 115,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
102 | ./ | 81-241-110-110-01-92011 | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
103 | ./ | K-tétel | Segédanyagok(elektromos kábel,rögzítés stb.)
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
104 | ./ | K-tétel | Zajgátlófal kiépítése
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Támasz, tartó vagy függesztőszerkezet,
idomacélból, horganyozva, csavarozva vagy hegesztve,
elhelyezve
105 | ./ | 82-591-115-008-01-21105 | VRF kültéri részére
|  |  | 250,00 kg | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Vezetékrendszer R410A való feltőltése
106 | ./ | 83-991-001-001 | 12 Kg
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Vezetékrendszer tömörségi vizsgálata
107 | ./ | 83-991-001-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Klímák beüzemelése,üzempróbái és
beszabályozása
108 | ./ | 83-991-001-003
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
17/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Klima szerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
109 | ./ | 83-991-011-001
|  |  | 1,00 klt |  | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[11 empty] | 0 | Ft
[11 empty] | 0 | Ft
[11 empty] | 0 | Ft
18/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után
110 | ./ | 81-000-101-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Horonyvésés helyreállításnélkül,
téglafalban
111 | ./ | 33-630-021-500-25-52010
|  |  | 65,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről
112 | ./ | 81-000-201 | 2"-ig, vagy DN 50- ig
|  |  | 65,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
tekercsben szállítva
113 | ./ | 81-514-002-016-21-31015 | átm. 16 x 2,00 mm FFC16 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 25,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
114 | ./ | 81-514-003-020-21-31015 | átm. 20 x 2,25 mm FFC20 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 40,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
csupasz, könnyen éghető,
5 mm vastag
115 | ./ | 48-830-011-018-21-88010 | 18 mm átm. csővezetékre 380012 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 25,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
116 | ./ | 48-830-011-022-21-88010 | 22 mm átm. csővezetékre 380016 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 40,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
19/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
117 | ./ | 81-231-104-032-01-91011 | átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 35,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
118 | ./ | 81-231-105-040-01-91011 | átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 6,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
119 | ./ | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 15,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
120 | ./ | 81-241-110-110-01-92011 | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 6,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Műanyag nyomócsővezeték,
ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-5:1982
PIPELIFE típusú,
szabadon szerelve,
tartószerkezettel, műanyag idomokkal
121 | ./ | 81-131-102-020-01-01011 | átm. 20 x 1,5 mm NY020/6M16B Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
122 | ./ | 81-131-103-025-01-01011 | átm. 25 x 1,5 mm NY025/6M12.5B Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Csempeszelep,
sárgarézből, krómozott takarótárcsával,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
kék szín jelöléssel
123 | ./ | 82-252-232-001-24-12951 | 1/2" 164-0014-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
piros szín jelöléssel
124 | ./ | 82-252-232-001-24-12961 | 1/2" 164-0015-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
20/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
125 | ./ | 82-252-233-002-24-12961 | 3/4" 164-0017-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
kék szín jelöléssel
126 | ./ | 82-252-233-002-24-12951 | 3/4" 164-0016-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
127 | ./ | 82-211-911-114-01-11104 | 60x44 cm fehér 419671 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Szaniter kerámia vizelde berendezés,
felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,
1 db vizelde öblítőszeleppel,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM vízelde bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel
128 | ./ | 82-214-911-111-01-11401 | 30 cm, fehér 4331 00 01 sz. Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
WC szerelőelem-állvány,
porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére,
univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál,
vagy szárazépítésnél, 3-6 literes formafújással készült
vízöblítő tartállyal, de nyomólap nélkül, hangszigetelő
készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve,
GEBERIT-DUOFIX típusú,
előlről működtethető vízöblítő tartállyal
129 | ./ | 82-231-031-001-21-91321 | Standard típ. 111.300.00.5 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Működtető nyomólap, falsík alatti WC vízöblítő tartályhoz,
előlről történő működtetés esetén, felszerelve,
Sigma01 típusú,
130 | ./ | 82-231-111-001-21-11351 | fehér színben 115.770.11.1 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
21/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Vizelde szerelőelem-állvány,
porszórt felületű szerelőkerettel, fali vizelde részére,
univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál vagy
szárazépítésnél, beépítő készlettel a vizelde vezérléshez,
(de az elektronika külön tételben történő elszámolásával),
csatlakozóidomokkal, vízcsatlakozás kialakításával, felszerelve,
GEBERIT-DUOFIX típusú,
131 | ./ | 82-231-041-002-21-91412 | Univerzál típ. + Infrás öblítőszelep Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben,
előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel,
(de a szerelőállvány ára nélkül), továbbá
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX bekötőcsővel,
1 db fa ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Saval típusú,
SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal,
mélyöblítésű kivitelben
132 | ./ | 82-213-931-111-01-13371 | fehér 4056 00 01 sz. Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,
egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,
133 | ./ | 82-202-111-001-01-10511 | rövid hátfal
|  |  | 1,00 db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Kifolyószelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
gyorscsatlakozóval, légbeszívóval,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
134 | ./ | 82-252-202-001-24-12611 | 1/2" 162-0007-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Zuhanytálca acéllemezből,
kívül-belül fehérre tüzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló
domborításokkal, a külön tételben kiírt tartozékokkal felszerelve,
135 | ./ | 82-217-111-001-01-17111 | 800 x 800 x 105 mm
|  |  | 1,00 db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Zuhanycsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, felszerelve,
MOFÉM ECO TREND típusú,
136 | ./ | 82-251-711-002-24-11331 | falitartóval, kézizuhannyal, gégecsővel Vagy ezzel egyenértékű.
153-0014-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
22/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Kéztörlő adagoló Z és C hajtogatású kéztörlőkhöz,
ABS és MABS műanyagból,
kulccsal és anélkül is nyitható,
padlótól 120 cm magasságra falra felszerelve,
TORK Elevation típusú,
500 lap befogadására alkalmas
137 | ./ | 82-219-202-001-51-10121 | 43,9x33,3x13,6 cm-es, fehér 553000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Toalettpapír adagoló
ABS és MABS műanyagból,
tartaléktekercs funkcióval,
kulccsal és anélkül is nyitható,
padlótól 70 cm magasságra falra felszerelve,
TORK Elevation Jumbo típusú,
19 cm átm. toalettpapírokhoz
138 | ./ | 82-219-201-001-51-10132 | 27,5x34,5x13,2 cm-es, fehér 555000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Folyékonyszappan adagoló
alumíniumból és ABS műanyagból,
1 literes TORK folyékonyszappan adagolásához,
kulccsal nyitható kivitelben, mosdó vagy pult fölé
20 cm magasságra falra felszerelve,
TORK típusú,
139 | ./ | 82-219-201-001-51-10201 | 29,7x10,5x10,2 cm-es 452000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Hulladékgyűjtő ABS műanyagból,
20 literes űrtartalommal, fedő nélkül,
falra felszerelve (padlótól 35 cm-re),
TORK típusú,
140 | ./ | 82-219-202-001-51-10621 | 43,0x32,2x20,5 cm-es, fehér 226100 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Fogas,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
MERKAPT Granada Arcana típusú,
141 | ./ | 82-219-201-021-22-19211 | GAR 549210 2 ágú Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
WC kefetartó, elhelyezve,
MERKAPT Granada Arcana típusú,
142 | ./ | 82-219-000-011-22-19291 | GAR 549310 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Piperepolc,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
MERKAPT Granada Arcana típusú,
143 | ./ | 82-219-201-060-22-19201 | GAR 549390 60 cm-es Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
23/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú,
PE víznyomócső, PE 80 anyagú,
MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
144 | ./ | 54-331-005-040-02-31621 | 32 x 3.0 mm 80VSDR11032EN200K Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 35,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
145 | ./ | 82-121-205-005-24-15301 | 1 1/4"-os 113-0051-00 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Merülőmotoros szivattyú,
tiszta vagy enyhén szennyezett víz szállítására
tartályokból, aknákból vagy gödrökből,
szintkapcsolással (kivéve TM 32/8), termikus
túlterhelés elleni védelemmel, hordozófogantyúval
és csatlakozókábellel, földelt csatlakozódugasszal,
egyfázisú kivitelben, 1-230 V, 50 Hz,
elektromotorral egybeépítve,
felszerelve,
Grundfos KP250 APV típusú,
146 | ./ | 82-723-305-001-06-32101 | 250 APV Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
147 | ./ | K-tétel | Segédanyagok
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
148 | ./ | 82-999-111-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
149 | ./ | 82-999-111-002
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
vezetékrendszer fertőtlenítése
150 | ./ | 82-999-111-004 | ÁNTSZ negatív vízminta
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
24/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Áttörés 0,10 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
151 | ./ | 33-630-061-025-40-10101
|  |  | 12,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Könyökidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe BU típusú,
90°-os, préselt
152 | ./ | 83-123-022-012-11-11221 | NA 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
153 | ./ | 83-123-022-016-11-11221 | NA 160 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 3,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
154 | ./ | 83-123-023-020-11-11221 | NA 200 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 7,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Végelzáróidom,
horganyzott acéllemezből,
a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe ESU típusú,
spirálkorcolt csatornához, EPDM gumitömítéssel
155 | ./ | 83-123-012-012-11-11131 | NA 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 3,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
156 | ./ | 83-123-012-016-11-11131 | NA 160 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
157 | ./ | 83-123-013-020-11-11131 | NA 200 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 6,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Csőkapcsoló idom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel,
a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe NPU típusú,
158 | ./ | 83-123-022-012-11-11111 | NA 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
26/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Nyeregidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, az alaptest kivágásával, arra sziloplast
tömítőanyaggal és popszegecsekkel felerősítve, a
kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben
kiírt tartószerkezetre felszerelve,
LINDAB Safe PSU típusú,
préselt,
szűkített kivitelben
159 | ./ | 83-123-052-043-11-11612 | NA 160/ 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Koncentrikus szűkítőidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe RCFU típusú,
egyik végén idomkapcsolós
160 | ./ | 83-123-022-043-11-11512 | NA 160/ 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 9,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
161 | ./ | 83-123-023-063-11-11512 | NA 200/ 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
162 | ./ | 83-123-023-065-11-11512 | NA 200/ 160 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
LINDAB Safe RCU típusú,
préselt, 45°-os szögben kivitelezett, rövid
163 | ./ | 83-123-022-043-11-11511 | NA 160/ 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Elágazóidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB SafeTCPU típusú,
rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel,
egál kivitelben
164 | ./ | 83-123-032-012-11-11311 | NA 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
165 | ./ | 83-123-032-016-11-11311 | NA 160 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 3,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
166 | ./ | 83-123-033-020-11-11311 | NA 200 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 3,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
27/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Beállítószelep,
horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkel, megerősített
szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM
gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben
történő elszámolásával), felszerelve,
LINDAB Damper DRU típusú,
167 | ./ | 83-232-111-012-11-77201 | NA 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 6,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe SR típusú,
merevítés nélkül
168 | ./ | 83-121-002-012-11-11001 | NA 125 lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 24,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
169 | ./ | 83-121-002-016-11-11001 | NA 160 lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
170 | ./ | 83-121-003-020-11-11001 | NA 200 lv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Hangcsillapító szigetelt csőszakasz,
U profilú EPDM gumiperem tömítéssel,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Silencer SLU 6010 típusú,
100 mm-es kőgyapot szigeteléssel,
E60-as tűzvédelmi engedéllyel,
l= 900 mm
171 | ./ | 83-312-013-020-11-11123 | NA 200 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Nagyflexibilitású hangszigetelő légtechnikai tömlő,
perforált ALUDEC 45-ből készült belső csővel, párazáró
fóliával, 25 mm vtg. üveggyapottal, 31 mikron vtg. köpennyel,
felszerelve,
(10 m/doboz kiszerelésben)
AIRVENT SONODEC-25 típusú,
172 | ./ | 83-112-002-127-21-11112 | SONODEC-25 127 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 10,00 m | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes
orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával,
rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve,
AIRVENT KVP típusú,
173 | ./ | 83-224-101-012-21-25232 | KVP- 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 2,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
28/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
174 | ./ | 83-224-101-016-21-25232 | KVP- 160 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 4,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Egysoros, aprólamellás anemosztát festett acéllemezből
készült kerettel, festett extrudált alumínium lamellákkal,
felszerelve,
AIRVENT DR...E típusú,
rejtett, rúgóklipszes rögzítéssel
175 | ./ | 83-221-221-021-21-25101 | DR- 200-100 E Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 6,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Szabályozó zsalu anemosztátok mögé szerelhető kivitelben,
ellentétesen mozgó zsalulevelekkel, az anemosztát felől
kezelhető állító és rögzítő szerkezettel, horganyzott
acéllemezből (a zsalu anemosztát oldali felülete matt
feketére festve), felszerelve,
AIRVENT S típusú,
176 | ./ | 83-252-221-021-21-25201 | S- 200-100 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 6,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből,
horganyzott acéllemezből készült kerettel,
10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve,
AIRVENT YL típusú,
177 | ./ | 83-251-211-022-21-10051 | YL- 250- 250 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
teljes felületen ragasztással,
AC/ARMAFLEX típusú,
tekercselt lemez,
anyaga: szintetikus gumi
178 | ./ | 48-830-221-009-59-84010 | 9 mm vastag AC 09-99/E Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 45,00 m2 | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Kompakt hővisszanyerős szellőztető berendezés,
festett hő- és hangszigetelt készülékházzal,
lemezes hővisszanyerővel, EU 4 szűrőkkel
(elszívó és a befújt levegő ágban), 3 fordulatú
ventilátorokkal, fordulatszám fokozatkapcsolóval,
álló kivitelben, szellőztető rendszerbe beépítve,
Panasonic típusú,
179 | ./ | 83-581-111-005-61-11101 | FY-650ZDX8 ERV 650 m3/h telj. Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 1,00 db | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
180 | ./ | K-tétel | Segédanyagok
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
29/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *
Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
vezetékrendszer tömörségi vizsgálata
181 | ./ | 83-991-001-001
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
szabályzó szerkezetek beszabályozása
182 | ./ | 83-991-001-002
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
légkezelő központok (klímák) üzempróbái és
beszabályozása
183 | ./ | 83-991-001-003
|  |  | 1,00 klt | D: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | A: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
|  |  |  | G: |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
[10 empty] | 0 | Ft
30/30. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *