## Munka1
Sorsz. | Mintakonfiguráció megnevezései és darabszáma |  | Megajánlott konfiguráció megnevezései és darabszáma* / Megajánlott termék** megnevezése és darabszáma |  | Tétel egységára (nettó HUF/db) | Tétel összesen ára (nettó HUF)
Megajánlott termék cikkszáma
1db 2 processzoros szerver
1. | HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server | 1
2. | HP DL380 Gen9 E5-2697v3 FIO Kit | 1
3. | HP DL380 Gen9 E5-2697v3 Kit | 1
4. | HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit | 16
5. | HP 200GB 12G SAS ME 2.5in EM SC H2 SSD | 2
6. | HP Ethernet 10Gb 2P 560FLR-SFP+ Adptr | 1
7. | HP H240ar FIO Smart HBA | 1
8. | HP 2U SFF BB Rail Kit | 1
9. | HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit | 2
10. | HP 2U CMA for BB Rail Kit | 1
11. | HPE Install DL38x(p) SVC | 1
12. | HPE 3Y FC 24x7 DL380 Gen9 SVC | 1
1db 2 processzoros szerver
13. | HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server | 1
14. | HP DL380 Gen9 E5-2697v3 FIO Kit | 1
15. | HP DL380 Gen9 E5-2697v3 Kit | 1
16. | HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit | 16
17. | HP 200GB 12G SAS ME 2.5in EM SC H2 SSD | 2
18. | HP Ethernet 10Gb 2P 560FLR-SFP+ Adptr | 1
19. | HP H240ar FIO Smart HBA | 1
20. | HP H241 Smart HBA | 1
21. | HP 2U SFF BB Rail Kit | 1
22. | HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit | 2
23. | HP 2U CMA for BB Rail Kit | 1
24. | HPE Install DL38x(p) SVC | 1
25. | HPE 3Y FC 24x7 DL380 Gen9 SVC | 1
1 db szalagkönyvtáras mentőegység
26. | HP 1/8 G2 LTO-6 Ult 6250 SAS Autoloader | 1
27. | HP 1U Autoloader Rack Kit | 1
28. | HPE Install Autoldr/TapeDrvArray SVC | 1
29. | HPE 3Y FC 24x7 LTO Autoloader SVC | 1
30. | HP Ext 1.0m MiniSAS HD to MiniSAS Cbl | 1
31. | HP LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Tape | 7
32. | HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge | 1
33. | HP LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack | 1
Mentőszoftver
34. | HP Data Prot Stater Pack Windows LTU | 1
35. | HP Software 43B Supp | 1
36.
2 db aktív hálózati eszköz (Switch)
37. | Aruba 2920 24G Switch | 2
38. | HPE Ntwrks Stackable Legacy Install SVC | 2
39. | Aruba 2920 2-port 10GbE SFP+ Module | 4
40. | HP X242 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable | 8
41. | HP X410 1U Univ 4-post Rack Mnt Kit | 2
Operációs rendszer licencek
42. | MS WS12 R2 Std ROK E/F/I/G/S SW | 2
43. | MS WS12 CAL 10DEV en/fr/it/de/es/ja Lic | 2
1 db központi merevlemezes tároló
44. | HP 3PAR StoreServ 8200 2N Fld Int Base | 1
45. | HP 3PAR 8000 600GB SAS 15K SFF HDD | 18
46. | HPE 3PAR 8000 400GB SAS MLC SFF SSD | 4
47. | HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) Fld Int Drv Encl | 1
48. | HPE Startup 3PAR 8200 2N Fld Int Bas SVC | 1
49. | HPE Startup 3PAR 8000 Fld Int Dr Enc SVC | 1
50. | HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD | 24
51. | HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW Media | 1
52. | HP 3PAR OS Suite Latest Media | 1
53. | HP 3PAR 8200 OS Suite Base LTU | 1
54. | HP 3PAR 8200 OS Suite Drive LTU | 46
55. | HP 3PAR 8200 Data Opt St v2 Base LTU | 1
56. | HP 3PAR 8200 Data Opt St v2 Drive LTU | 46
57. | HPE 3PAR 8000 400GB MLC SFF SSD Supp | 4
58. | HP 3PAR StoreServ 8200 2N Base Supp | 1
59. | HP 3PAR 8000 Drive Encl Supp | 1
60. | HP 3PAR 8000 600GB 15K SFF HDD Supp | 18
61. | HP 3PAR 8000 4TB 7.2K LFF HDD Supp | 24
62. | HP 3PAR 8200 OS Suite Base Supp | 1
63. | HP 3PAR 8200 OS Suite Drive Supp | 46
64. | HP 3PAR 8200 Data Opt St v2 Base Supp | 1
65. | HP 3PAR 8200 Data Opt St v2 Drive Supp | 46
66. | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl | 4
67. | Gyártói oktatás a megajánlott rendszerre, 5 nap/3fő számára | 1
68. | HPE Startup 3PAR 8K Fld Drv-Drv Enc SVC | 2
69. | HPE Startup 3PAR 8000 Data Opt St v2 SVC | 1
70. | HPE Startup 3PAR 8000 System Reportr SVC | 1
1 db 42 U méretű Rack szekrény és tartozékainak
71. | HP R5000 3U IEC309-32A HV INTL UPS | 1
72. | HP R5 and 7KVA 3U Ext Runtm Mod Kit | 1
73. | HP 3.6kVA 200-240V 20out WW bPDU | 2
74. | HP Standard Series Rack Side Panels | 1
75. | HP 1U Black Universal 10-pk Filler Panel | 4
76. | HP Vertical PDU 10KG2 Mounting Kit | 2
77. | HP 42U 600x1075mm Standard Pallet Rack | 1
Összesen (ez kerül a felolvasólapra):
* Csak azon esetekben kell kitölteni, amelyek vonatkozásában nem a mintakonfiguráció szerinti tartalom kerül megajánlásra. **Amennyiben az eltérő konfiguráció több elemből áll össze a táblázat értelemszerűen megfelelő számú sorral kibővíthető, vayg sorok öszevonhatóak. A táblázat kitöltésére vonatkozó utasításokat a dokumentáció 6.2.2 Szakmai ajánlat/1) pontja tartalmazza!